01	Trennwandsystem Rink N 25 Kiga

Rink GmbH

Altenberger Straße 53

35576 Wetzlar

Telefon: 06441 – 5571

Telefax: 06441 – 5994

info@trennwand-rink.de

Konstruktionsstärke:

25 mm für Wände und Türen

Höhe:

140 cm, einschließlich 15 cm Bodenfreiheit

Wandaufbau:

Flächenbündiges System aus melaminharzbeschichtete

Vollspanplatten, Farbe nach Wahl, alle sichtbaren

Trennwandkanten mit 2 mm ABS-Anleimer, Wand-

anschlüsse mit Aluminium-Spezialprofilen zum Ausgleich

von Bautoleranzen.

Es werden generell nur Spanplatten der Emissionsklasse

E1 nach den Formaldehyd-Richtlinien des

Bundesgesundheitsamtes verwendet..

Türen:

Vollspantüren 25 mm stark, Konstruktion wie Wände,

Kanten sind mit einem 2 mm ABS Anleimer versehen.

Türanschlag mittels Nylon-Ringgriff,

Standard-Türbreite 60 cm oder nach Wunsch.

Beschläge:

Entsprechend den Sicherheitsrichtlinien des

GUV erfolgt der Türanschlag mit Hilfe eines

Fingerklemmschutzprofils an der Bandseite,

ein Nylon-Ringgriff mit integriertem Gummi-

dämpfer dient als Türanschlag.

Optional sind Türanschlagplatten aus

Aluminium lieferbar.

Stützfüße:

Aluminium-Rundrohr, Durchmesser 18 mm,

mit Aluminium-Abdeckrosette (auf Wunsch

auch pulverbeschichtet oder Edelstahl).

Farben und Oberflächen:

Plattenoberfläche mit Kristallstruktur, Farbwahl

gemäß RINK-Farbpalette.

Leichtmetallprofile E6/EV-1 - silberfarbig eloxiert.

Gegen Aufpreis sind pulverbeschichtete Profile lieferbar.

Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.$)

05.01		0,00 Stück	…………………..	…………………..

Trennwandsystem Rink N 25 Kiga		…………….……..	……….…………..			=============	=============